## TDSheet
ООО "ЮгЭнергоРесурс"
Ведомость амортизации ОС за 2020 г.
Наименование основного средства | Инв. № | Балансовая стоимость | Месяц и год ввода в эксплуатацию | Код ОКОФ | СПИ (лет) | Норма амортизации за месяц % | Начисление амортизации за месяц | Начисление амортизации за год | Остаточная стоимость
ТП-2380п 2БКТП 10/0,4 (Вост.-Круглик., 64) ЖСК "ВСВ" | 29 | 5197124.13 | 05.2015. | 14 3115202 | 15 лет 1 мес. | 0.5525 | 28713.39 | 344560.68 | 3273327
Измеритель неоднородностей линий Р5-24 | 23 | 61202 | 07.2012. | 143312446 | 3 года 1 мес. | 2.7027 | 0 | 0 | 0
Внутриплощадочные сети 0,4 кВ (Литер 4, Вост.-Круглик., 64) ЖСК "ВСВ" | 31 | 1409182.09 | 05.2015. | 12 4527341 | 30 лет 1 мес. | 0.277 | 3903.55 | 46842.6 | 1147644.24
ЦРП-96п 6 кВ, пр. Репина, 1 | 34 | 245137.95 | 05.2015. | 14 3120010 | 10 лет 1 мес. | 0.8265 | 2025.93 | 24311.16 | 109400.64
АСКУЭ | 25 | 650582.6 | 01.2014. | 143313440 | 2 года | 4.1667 | 0 | 0 | 0
Внеплощадочные сети 6 кВ г. Краснодар, пр. Репина,1 | 18 | 763593.93 | 04.2007. | 12 4527342 | 31 год | 0.2689 | 2052.67 | 24632.04 | 426956.05
Внутриплощадочные сети 0,4 кВ (Литер 5, Вост.-Круглик., 64) ЖСК "ВСВ" | 32 | 1631516.25 | 05.2015. | 12 4527341 | 30 лет 1 мес. | 0.277 | 4519.44 | 54233.28 | 1328713.77
Здание-ТП (ЦРП-96п), г. Краснодар, пр. Репина, 1 | 36 | 231367.81 | 05.2015. | 11 4527344 | 5 лет 1 мес. | 1.6394 | 3792.91 | 22757.76
ТП-1601п, 2БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВа, пр.Репина,1 | 19 | 3617218.45 | 04.2007. | 143115020 | 10 лет 1 мес. | 0.8265 | 0 | 0 | 0
ТП-2037п, 3БКТП Восточно-Кругликовская, 84/А | 24 | 515000 | 11.2013. | 14 3115020 | 20 лет | 0.4167 | 2145.83 | 25749.96 | 332604.45
КЛ 10 кВ от ТП-2038п (2БКТП 10/0,4) до ТП-2380п (2БКТП 10/0,4) (Вост.-Круглик., 64) ЖСК "ВСВ" | 30 | 1554494.76 | 05.2015. | 12 4527341 | 30 лет 1 мес. | 0.277 | 4306.08 | 51672.96 | 1265987.4
Внутриплощадочные сети 0,38 кВ г. Краснодар, пр. Репина,1 | 17 | 989251.82 | 04.2007. | 12 4521010 | 25 лет | 0.3334 | 3297.51 | 39570.12 | 448460.18
2КЛ 6кВ от ПС "Зиповская" 110/6кВ до ЦРП-96п 6кВ пр.Репина,1 | 35 | 43000 | 05.2015. | 12 4527341 | 30 лет 1 мес. | 0.277 | 119.11 | 1429.32 | 35019.63
Измеритель сопротивления изоляции 4103 IN/4104IN | 28 | 45142 | 04.2015. | 143312446 | 3 года 1 мес. | 0.277 | 0 | 0 | 0
В.Л.0,4 кВ жилпоселка 11,18 км ст Динская ул. Гоголя,96 | 14 | 36286.99 | 08.2006. | 1234521125 | 10 лет 5 мес. | 0 | 0 | 0 | 0
Внутриплощадочные сети 0,4 кВ (Литер 6, Вост.-Круглик., 64) ЖСК "ВСВ" | 33 | 1679890.45 | 05.2015. | 12 4527341 | 30 лет 1 мес. | 0.277 | 4653.44 | 55841.28 | 1368109.97
Выкатной элемент для КРУ2-10-20с выкл.ВБМ10-20-630 г. Краснодар пр. Репина,1 | 21 | 273635.69 | 10.2007. | 1431220010 | 7 лет | 1.1905 | 0 | 0 | 0
Линия электропередач 6кВ ст. Динская, жил. Поселок | 13 | 55057.62 | 8.2006 | 124527342 | 10лет 5 мес. | 0.8 | 0 | 0 | 0
КЛ 6кВ от ЦРП-96п до ТП-2681п (КТП-630кВА, ул. Репина, 2) | 43 | 451782.34 | 09.2016. | 12 4527341 | 30 лет 1 мес. | 0.277 | 1251.47 | 15017.64 | 387957.37
Внутриплащадочные сети 0,4 кВ от ТП-2380 до жил.дома ул. Восточ.-Кругликовская, 64/1, лит.7 | 48 | 892959.14 | 09.2016. | 12 4527341 | 30 лет 1 мес. | 0.277 | 2473.57 | 29682.84 | 766807.07
ТП-2593п,БРТП 1600/10/0,4 кВ ул Казбекская ,1,мкр."Солнечный" | 37 | 3049411.99 | 01.2016. | 14 3115203 | 15 лет 1 мес. | 0.5525 | 16847.58 | 202170.96 | 2055404.77
4КЛ 10 кВ от точки врезки в КЛ 10 кВ до ТП-2593п, ул.Казбекская, 1 | 38 | 1202402.81 | 01.2016. | 12 4527341 | 30 лет 1 мес. | 0.277 | 3330.76 | 39969.12 | 1005887.97
Внутриплощадочные сети 0,4 кВ от ТП-2593п до Литер 1, Казбекская, 1 | 39 | 1831884.8 | 01.2016. | 12 4527341 | 30 лет 1 мес. | 0.277 | 5074.47 | 60893.64 | 1532491.07
ТП-2834п, 2БКТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА, ул. Героев Разведчиков, 48 | 55 | 5128957.87 | 04.2017. | 330.30.20.31.117 | 15 лет 1 мес. | 0.5525 | 28 336,78 | 340041.36 | 3882139.55
КЛ 6кВ от ТП-465п до ТП-2252п, пр. Репина, 1 | 60 | 309198.02 | 01.2018. | 220.42.22.12.112 | 10 лет 1 мес. | 0.8265 | 2555.36 | 30664.32 | 219760.42
ТП-2966п, 3БКТП 10/0,4кВ, 3х1000кВА, ул. Гидростроителей, 59/1 | 62 | 7943681 | 10.2018. | 330.30.20.31.117 | 15 лет 1 мес. | 0.5525 | 43887.74 | 526652.88 | 6802599.76
2КЛ 10кВ от ТП-2906п до ТП-2966п (ул. Гидростроителей, 59/1) | 63 | 837032 | 10.2018. | 220.42.22.12.112 | 10 лет 1 мес. | 0.8265 | 6917.62 | 83011.44 | 657173.88
ТП-3017п, 2БКТП 10/0,4кВ, 2х1250кВА, ул.Гидростроителей 59/2 , 75 |  | 8532970 | .01.2020 | 330.30.20.31.117 | 15 лет 1 мес. | 0.5525 | 47143.48 | 518578.28 | 8014391.72
КЛ 0,4кВ от ТП-2834п до ВРУ нежил.помещения ул.Героев Разведчиков 52/1 , 81 |  | 968999.69 | .11.2020 | 220.42.22.12.112 | 10 лет 1 мес. | 0.8265 | 8008.26 | 8008.26 | 960991.43
ТП-3270п, КТП-400/6/0,4кВ , пр.Репина 12 , 82 |  | 1909329.77 | .11.2020 | 330.30.20.31.117 | 15 лет 1 мес. | 0.5525 | 10548.78 | 10548.78 | 1898780.99
КЛ 6кВ от ТП-1601п до ТП-3270п,пр.Репина 12 , 83 |  | 1164142.82 | .11.2020 | 220.42.22.12.112 | 10 лет 1 мес. | 0.8265 | 9621.02 | 9621.02 | 1154521.8
Итого |  | 53221436.79 |  |  |  |  | 189011.91 | 2566461.7 | 39075131.13