ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ    К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «ЮгЭнергоРесурс»

Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

ООО «ЮгЭнергоРесурс» осуществляет технологическое присоединение к электрическим сетям в случаях:

- подключения новых объектов;

- увеличения мощности существующих объектов;

- временного присоединения объектов (в т.ч. передвижных);

- перераспределения мощности;

- изменения категории надежности электроснабжения, точки присоединения, вида производственной деятельности, не влекущие увеличение мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения.

ЭТАПЫ

технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ЮгЭнергоРесурс»

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ

| Действия заявителя | Действия ООО «ЮгЭнергоРесурс» |
| --- | --- |
| Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Прием заявки |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

| Действия заявителя | Действия ООО «ЮгЭнергоРесурс» |
| --- | --- |
| Подписание проекта договора об осуществлении технологического присоединения, подготовленного ООО «ЮгЭнергоРесурс» | Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения |
| Получение технических условий |  |

- ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

| Действия заявителя | Действия ООО «ЮгЭнергоРесурс» |
| --- | --- |
| Подготовка и выдача документов по технологическому присоединению | Оплата услуг по договору |
| Проверка выполнения заявителем технических условий | Выполнение технических условий со стороны заявителя |
| Выполнение технических условий со стороны сетевой организации | *Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объекта |

* Для физ. лиц мощностью свыше 15 кВт, юр. лиц мощностью свыше 150 кВт, и/или напряжением свыше 10 кВ, и/или категория надежности 1 и/или 2

- ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

| Действия заявителя | Действия ООО «ЮгЭнергоРесурс» |
| --- | --- |
| Заключение договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией | Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям – подача напряжения |

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Заявка может быть подана любым удобным способом:

в Центр обслуживания клиентов; ул.Федора Лузана /Шоссе Нефтяников д.23/63. (3-ий этаж)

по почте (в двух экземплярах с описью вложения);

в электронном виде на e-mail: boykody@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

| Действия заявителя |
| --- |
| Согласен с проектом договора: | Не согласен с проектом договора: |
| В течение 30 дней подписывает оба экземпляра договора и один экземпляр направляет сетевой организации ООО «ЮгЭнергоРесурс» | В течение 30 дней направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора в адрес ООО «ЮгЭнергоРесурс» |

ВНИМАНИЕ ! Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ ДО 150 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

| Юридические лица (до 150 кВт) | Физические лица (до 15 кВт) |
| --- | --- |
| ЗАЯВКА |
| В течении 15 дней Подписанный проект договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия |
| ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ В течении 6 месяцев, (при уровене напряжения до 20 кВ. Точка присоединения до 300 м в городе, до 500 м в сельской местности ) |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ СВЫШЕ 150 КВТ.

| Заявители (от 150 кВт до 5000 кВт) | Заявители (свыше 5000 кВт) |
| --- | --- |
| ЗАЯВКА |
| В течении 30 дней | В течении 45 дней (30+15) |
| Подписанный проект договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия |
| В течении 1 года если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон | В течении 2 лет если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон |
| ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ |

ПРОЦЕДУРА ВРЕМЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ЭТАПЫ

ПРОЦЕДУРЫ ВРЕМЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

В течении 10 дней ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА Временное присоединение осуществляется только по 3-й категории надежности и напряжению до 35 кВ

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Срок осуществления электроснабжения по временной схеме:

для заявителей до 150 кВт – до 12 мес.

для заявителей свыше 150 кВт – до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором. При поэтапном вводе до реализации того этапа, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения по постоянной схеме.

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ЗАЯВИТЕЛИ (ДО 15 КВТ)

550 руб. при условии:

объект отнесен к 3 категории надежности;

1 источник электроснабжения;

расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности;

не более одного раза в течение 3 лет при присоединении одним заявителем нескольких энергопринимающих устройств мощностью до15 кВт в границах одного муниципального образования.

Возможно предоставление беспроцентной рассрочки платежа по договору технологического присоединения в размере 95 % с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения для юридических лиц, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых от 15 кВт до 150 кВт.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДО 15 КВТ):

Копия паспорта заявителя;

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя;

План расположения энергопринимающих устройств;

Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СВЫШЕ 15 КВТ) И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

План расположения энергопринимающих устройств

Однолинейная схема электрических сетей заявителя, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше

Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства

Копии учредительных документов (устава, ИНН, ОГРН, приказа о назначении руководителя, реквизиты) для юридического лица, копия паспорта для физического лица

Доверенность представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, или общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

(НЕ БОЛЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ), ПЕРЕДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ* ДО 150 КВТ:

* Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя

доверенность представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя

Копии учредительных документов (устава, ИНН, ОГРН, приказа о назначении руководителя, реквизиты) для юридического лица, копия паспорта для физического лица

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ

КТО МОЖЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ МОЩНОСТЬ?

Заявители, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?

Заключить соглашение о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими заявителям энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении мощности);

Направить уведомление, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности (далее - уведомление), сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность.

К УВЕДОМЛЕНИЮ ПРИКЛАДЫВАЮТСЯ:

Копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется

Копия акта об осуществлении технологического присоединения

Заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности

Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности

Копии учредительных документов (устава, ИНН, ОГРН, приказа о назначении руководителя, реквизиты) для юридического лица, копия паспорта для физического лица (в пользу которого перераспределяется мощность)

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (заявителя, в пользу которого перераспределяется мощность)