## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энер-
гии произошедших на объектах ООО " ЮгЭнергоРесурс" за 2022 год
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП , в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС,ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования , кВ. | Причина прекращения передачи электрической энергии | Признак АПВ | Признак АВР | Количество точек поставки , по которым произошло прекращение электрической энергии | Колличество потребителей услуг в отношении которых произошло прекращение передачи электроэнергии | Время и дата прекращения передачи электроэнергии ( часы,минут.,Г,М,Д | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы,минут.,Г,М,Д) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей (часы,минуты,Г,Д,М.) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии (час.) | Суммарный объем фактической нагрузки(мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события ( МВт.) | Наименование документа первичной информации(акт расследования,журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования, технологического нарушения(аварии) или иного документа( номер и дата записи в журнале отключений)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Жилой комплекс по ул.Восточно-Кругликовская | ТП-2038п | ПС | 10 | плановое | _ | _ | перевод на резервное эл.снабжение |  | 10.30.2021.10.21 | 0 | 12.30.2021.10.21 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2593п, ул.Казбекская | ТП-2593п | ПС | 10 | плановое | _ | _ | перевод на резервное эл.снабжение |  | 10.30.2021.11.24 | 0 | 12.30.2021.11.24 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | ООО"Репино" по ул.Фадеева | ТП-1689п | ПС | 10 | плановое | _ | _ | перевод на резервное эл.снабжение |  | 10.00.2021.09.23 | 0 | 10.00.2021.09.23 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Жилой комплекс по ул.Репина | ТП-1601п | ПС | 6 | плановое | _ | _ | перевод на резервное эл.снабжение |  | 10.00.2021.07.19 | 0 | 12.00.2021.07.19 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Жилой комплекс по ул.Репина | ТП-2229п | ПС | 6 | плановое | _ | _ | перевод на резервное эл.снабжение |  | 10.00.2021.08.25 | 0 | 10.00.2021.08.25 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | ул.Гидростроителей 59/1 | ТП-2966п | ПС | 10 | плановое | _ | _ | перевод на резервное эл.снабжение |  | 09.30.2021.12.21 | 0 | 11.30.2021.12.21 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Директор ООО"ЮгЭнергоРесурс" |  |  | Бойко Д.Ю. |  | _________________