## Лист1
Таблица
максимальных нагрузок силовых трансформаторов по подстанциям Мкр. Репино по результатам замеров зимнего и летнего режимного дня
максимальных нагрузок силовых трансформаторов по подстанциям Мкр. Репино и ПС "ЗИП" по результатам замеров зимнего и летнего режимного дня
№№ | Наименование подстанции | Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень | Номинальная мощность, обмотки тр-ра % | Летний режимный день 1.06.2018 |  | Дополнительный летний режимный день 1.08.2018 |  | Зимний режимный день 1.12.2018 |  | Максимальная загрузка трансформаторов по ПС
|  |  |  | МВА | % | МВА | % | МВА | % | МВА | %
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10
1 | ТП-1601п | 1000/6/0,4 |  | 0.603 | 60.3 | 0.608 | 60.8 | 0.517 | 51.7 | 0.608 | 60.8
|  | 0.4 | 100 | 0.603 | 60.3 | 0.608 | 60.8 | 0.517 | 51.7 | 0.608 | 60.8
2 | ТП-2198п | 1000/6/0,4 |  | 0.62 | 62 | 0.623 | 62.3 | 0.594 | 59.4 | 0.623 | 62.3
|  | 0.4 | 100 | 0.62 | 62 | 0.623 | 62.3 | 0.594 | 59.4 | 0.623 | 62.3
3 | ТП-2229п | 1000/6/0,4 |  | 0.589 | 58.9 | 0.587 | 58.7 | 0.531 | 53.1 | 0.589 | 58.9
|  | 0.4 | 100 | 0.589 | 58.9 | 0.587 | 58.7 | 0.531 | 53.1 | 0.589 | 58.9
4 | ТП-2244п | 1000/6/0,4 |  | 0.601 | 60.1 | 0.603 | 60.3 | 0.586 | 58.6 | 0.603 | 60.3
|  | 0.4 | 100 | 0.601 | 60.1 | 0.603 | 60.3 | 0.586 | 58.6 | 0.603 | 60.3
5 | ТП-2252п | 1000/6/0,4 |  | 0.642 | 64.2 | 0.641 | 64.1 | 0.593 | 59.3 | 0.642 | 64.2
|  | 0.4 | 100 | 0.642 | 64.2 | 0.641 | 64.1 | 0.593 | 59.3 | 0.642 | 64.2
6 | ПС ЗИП | 110/35/10/6 |  | 19.748 | 79 | 19.749 | 79 | 19.687 | 78.7 | 19.749 | 79
|  | 10.6 | 90 | 19.746 | 79 | 19.747 | 79 | 19.685 | 78.7 | 19.747 | 79