## Лист1
Таблица
максимальных нагрузок силовых трансформаторов по подстанциям Мкр. Репино по результатам замеров зимнего и летнего режимного дня
максимальных нагрузок силовых трансформаторов по подстанциям Мкр. Репино по результатам замеров зимнего и летнего режимного дня
№№ | Наименование подстанции | Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень | Номинальная мощность, обмотки тр-ра % | Летний режимный день 1.06.2017 |  | Дополнительный летний режимный день 1.08.2017 |  | Зимний режимный день 1.12.2016 |  | Максимальная загрузка трансформаторов по ПС
|  |  |  | МВА | % | МВА | % | МВА | % | МВА | %
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10
1 | ТП-1601п | 1000/6/0,4 |  | 0.588 | 8 | 0.57 | 11 | 0.496 | 22 | 0.588 | 8
|  | 0.4 | 100 | 0.588 | 8 | 0.57 | 11 | 0.496 | 22 | 0.588 | 8
2 | ТП-2198п
|  | 1000/6/0,4 |  | 0.6 | 6 | 0.62 | 3 | 0.58 | 9 | 0.62 | 3
|  | 0.4 | 100 | 0.6 | 6 | 0.62 | 3 | 0.58 | 9 | 0.62 | 3
3 | ТП-2229п | 1000/6/0,4 |  | 0.57 | 11 | 0.61 | 5 | 0.52 | 19 | 0.61 | 5
|  | 0.4 | 100 | 0.57 | 11 | 0.61 | 5 | 0.52 | 19 | 0.61 | 5
4 | ТП-2244п | 1000/6/0,4 |  | 0.59 | 8 | 0.61 | 5 | 0.57 | 11 | 0.61 | 5
|  | 0.4 | 100 | 0.59 | 8 | 0.61 | 5 | 0.57 | 11 | 0.61 | 5
5 | ТП-2252п | 1000/6/0,4 |  | 0.52 | 19 | 0.54 | 16 | 0.5 | 22 | 0.54 | 16
|  | 0.4 | 100 | 0.52 | 19 | 0.54 | 16 | 0.5 | 22 | 0.54 | 16
УТВЕРЖДАЮ Директор ООО "ЮгЭнергоРесурс" ___________________ А.А. Макарец