## Лист1
Техническое состояние сетей ООО"ЮгЭнергоРесурс"
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во единиц | Техническое состояние
1 | ТП-2198п |  |  | удовлетворительно
2 | Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4 | шт. | 3 | удовлетворительно
3 | Выключатель вакуумный ВВ-ТЕЛ-10 | шт. | 5 | удовлетворительно
4 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-10 | шт. | 2 | удовлетворительно
5 | Кабельная линия КЛ-6кВ ААБл-6 3*240 | м. | 18 | удовлетворительно
6 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*185 | м. | 2183 | удовлетворительно
7 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*150 | м. | 3318 | удовлетворительно
8 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*95 | м. | 274 | удовлетворительно
9 | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 | шт. | 2 | удовлетворительно
10 | Трансформатор тока 6кВ | шт. | 14 | удовлетворительно
11 | Трансформатор тока 0,4кВ | шт. | 18 | удовлетворительно
12 | Прибор учета 6кВ | шт. | 7 | удовлетворительно
13 | Прибор учета 0,4кВ | шт. | 3 | удовлетворительно
14 | Секции шин | шт. | 3 | удовлетворительно
15 | ТП-2229п |  |  | удовлетворительно
16 | Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4 | шт. | 3 | удовлетворительно
17 | Выключатель вакуумный ВВ-ТЕЛ-10 | шт. | 4 | удовлетворительно
18 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-Л6 | шт. | 5 | удовлетворительно
19 | Кабельная линия КЛ-6кВ ААБл-6 3*240 | м. | 30 | удовлетворительно
20 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*185 | м. | 3994 | удовлетворительно
21 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*95 | м. | 1200 | удовлетворительно
22 | Трансформатор тока 6кВ | шт. | 8 | удовлетворительно
23 | Трансформатор тока 0,4кВ | шт. | 2 | удовлетворительно
24 | Секции шин | шт. | 4 | удовлетворительно
25 | ТП-2244п |  |  | удовлетворительно
26 | Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4 | шт. | 2 | удовлетворительно
27 | Выключатель вакуумный ВВ-ТЕЛ-10 | шт. | 2 | удовлетворительно
28 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-10 | шт. | 4 | удовлетворительно
29 | Кабельная линия КЛ-6кВ ААБл-6 3*240 | м. | 510 | удовлетворительно
30 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*185 | м. | 2400 | удовлетворительно
31 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*95 | м. | 510 | удовлетворительно
32 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*120 | м. | 150 | удовлетворительно
33 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*16 | м. | 80 | удовлетворительно
34 | Трансформатор тока 6кВ | шт. | 4 | удовлетворительно
35 | Трансформатор тока 0,4кВ | шт. | 12 | удовлетворительно
36 | Прибор учета 0,4кВ | шт. | 2 | удовлетворительно
37 | Секции шин | шт. | 2 | удовлетворительно
38 | ТП-2252п |  |  | удовлетворительно
39 | Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4 | шт. | 2 | удовлетворительно
40 | Выключатель вакуумный ВВ-ТЕЛ-10 | шт. | 2 | удовлетворительно
41 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-10 | шт. | 4 | удовлетворительно
42 | Кабельная линия КЛ-6кВ ААБл-6 3*240 | м. | 58 | удовлетворительно
43 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*185 | м. | 1600 | удовлетворительно
44 | Кабельная линия АВБбШв-0,4кВ 4*95 | м. | 265 | удовлетворительно
45 | Трансформатор тока 6кВ | шт. | 4 | удовлетворительно
46 | Трансформатор тока 0,4кВ | шт. | 12 | удовлетворительно
47 | Приборы учета 0,4кВ | шт. | 2 | удовлетворительно
48 | Секции шин | шт. | 2 | удовлетворительно
49 | Здание трансформаторной подстанции ТП-2380п |  |  | удовлетворительно
50 | Разъединитель РВФЗ-10 Iн-630А | шт | 1 шт | удовлетворительно
51 | Разъединитель РВФ-10 Iн-630А | шт | 5 шт | удовлетворительно
52 | Разъединитель РВЗ-10 Iн-630А | шт | 1 шт | удовлетворительно
53 | Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А | шт | 5 шт | удовлетворительно
54 | Трансформатор напряжения 3х3НОЛП-6 | шт | 1 шт | удовлетворительно
55 | Выключатель вакуумный BB/TEL-10 Iн-1000А | шт | 1 шт | удовлетворительно
56 | Трансформатор тока ТОЛ-10 400/5А | шт | 5 шт | удовлетворительно
57 | Трансформатор тока ТОЛ-10 100/5А | шт | 8 шт | удовлетворительно
58 | Счетчик СЕ303 3х57,7/100В | шт | 4 шт | удовлетворительно
59 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-1000/6/0,4кВ | шт | 6 шт | удовлетворительно
60 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38 УХЛ4 | шт | 2 шт | удовлетворительно
61 | Рубильник РЕ19-44 Iн-2000А | шт | 6 шт | удовлетворительно
62 | Рубильник РЕ19-44 Iн-1600А | шт | 2 шт | удовлетворительно
63 | Трансформатор тока ТШП -0.66 1500/5А | шт | 1 шт | удовлетворительно
64 | Счетчик СЕ303 3х220/380В | шт | 12 шт | удовлетворительно
65 | Автоматический выключатель ВА47-100 Iн-80А | шт | 2 шт | удовлетворительно
66 | Рубильник ф. АВВ XLBM2 Iн-400А | шт | 2 шт | удовлетворительно
67 | Предохранитель ППН-37 Iпл. вст. – 400А | шт | 24 шт | удовлетворительно
68 | Автоматический выключатель ВА47-29 Iн-25А | шт | 72 шт | удовлетворительно
69 | Автоматический выключатель ВА47-29 1р Iн-6А | шт | 1 шт | удовлетворительно
70 | Пускатель магнитный ПМЛ 2100Iн-25А | шт | 1 шт | удовлетворительно
71 | Выключатель о.п. IP44 Iн-6А | шт | 1 шт | удовлетворительно
72 | Фотореле DLS 1/50 | шт | 1 шт | удовлетворительно
73 | Кабельная линия ААБл 3*240 | шт | 1 шт | удовлетворительно
74 | Кабельная линия АВБбШв 4*185 | м. | 650 м | удовлетворительно
75 | ТП-1689п |  |  | удовлетворительно
76 | ТМ-2*630кВА | шт | 1 | удовлетворительно
77 | ТП-1690п |  |  | удовлетворительно
78 | ТМ-2*630кВА | шт | 1 | удовлетворительно
79 | КЛ-10кВ АСБ-3*240 | м. | 2*2900 | удовлетворительно
80 | КЛ-10кВ АСБ-3*240 | м. | 2*205 | удовлетворительно
81 | КЛ-0,4кВ Н1 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 67 | удовлетворительно
82 | КЛ-0,4кВ Н2 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 71 | удовлетворительно
83 | КЛ-0,4кВ Н3 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 93 | удовлетворительно
84 | КЛ-0,4кВ Н4 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 97 | удовлетворительно
85 | КЛ-0,4кВ Н5 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 119 | удовлетворительно
86 | КЛ-0,4кВ Н6 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 123 | удовлетворительно
87 | КЛ-0,4кВ Н7 АВБбШВ-1-4*50 | м. | 70 | удовлетворительно
88 | КЛ-0,4кВ Н8 АВБбШВ-1-4*50 | м. | 74 | удовлетворительно
89 | КЛ-0,4кВ Н9 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 55 | удовлетворительно
90 | КЛ-0,4кВ Н10 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 59 | удовлетворительно
91 | КЛ-0,4кВ Н11 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 81 | удовлетворительно
92 | КЛ-0,4кВ Н12 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 85 | удовлетворительно
93 | КЛ-0,4кВ Н13 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 107 | удовлетворительно
94 | КЛ-0,4кВ Н14 АВБбШВ-1-4*240 | м. | 111 | удовлетворительно
95 | КЛ-0,4кВ Н15 АВБбШВ-1-4*50 | м. | 58 | удовлетворительно
96 | КЛ-0,4кВ Н16 АВБбШВ-1-4*50 | м. | 62 | удовлетворительно
97 | КЛ-0,4кВ Н17 АВБбШВ-1-4*50 | м. | 156 | удовлетворительно
98 | КЛ-0,4кВ Н18 АВБбШВ-1-4*50 | м. | 158 | удовлетворительно
99 | КЛ-0,4кВ Н21 АВБбШВ-1-4*35 | м. | 72 | удовлетворительно
100 | КЛ-0,4кВ Н22 АВБбШВ-1-4*35 | м. | 76 | удовлетворительно
101 | КЛ-0,4кВ Н23 АВБбШВ-1-4*35 | м. | 60 | удовлетворительно
102 | КЛ-0,4кВ Н24 АВБбШВ-1-4*35 | м. | 64 | удовлетворительно
103 | КЛ-0,4кВ АВБбШВ-1-4*35 (к ЩУО) | м. | 158 | удовлетворительно
104 | ТП-2593п (4БКТП 2*1600/10/0,4), в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительно
105 |  | шт. | 2 | удовлетворительно
106 | Трансформатор силовой ТМГ 1600/10/0,4­­­­ | шт. | 2 | удовлетворительно
107 | Разъединитель ЗР-10/630 | шт. | 7 | удовлетворительно
108 | Разъединитель РВФЗ-10/630 | шт. | 9 | удовлетворительно
109 | Разъединитель РВЗ -10/630 | шт. | 7 | удовлетворительно
110 | Выключатель вакуумный ВВ/TEL | шт. | 4 | удовлетворительно
111 | Трансформатор тока ТОЛ-10 150/5А | шт. | 10 | удовлетворительно
112 | Трансформатор тока ТОЛ-10 200/5А | шт. | 21 | удовлетворительно
113 | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 | шт. | 2 | удовлетворительно
114 | Трансформатор тока ТЗЛМ | шт. | 2 | удовлетворительно
115 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10 | шт. | 2 | удовлетворительно
116 | Щит ЩНН-0,4-1600 УЗ | шт. | 6 | удовлетворительно
117 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,38 УХЛ4 | шт. | 2 | удовлетворительно
118 | Выкатной выключатель авт. UAN32B3 Iн-3200А | шт. | 1 | удовлетворительно
119 | Выкатной выключатель авт. UAN25B3 Iн-2500А | шт. | 14 | удовлетворительно
120 | Трансформатор тока ТШП-0,66 2500/5А | шт. | 1 | удовлетворительно
121 | Выключатель нагрузки CSSDIн-2500А | шт. | 16 | удовлетворительно
122 | Разъединитель JMSL-3 Iн-630А | шт. | 48 | удовлетворительно
123 | Предохранитель ППН Iпл.вст. -630А | шт. | 10 | удовлетворительно
124 | Разъединитель JMSL-2Iн-400А | шт. | 30 | удовлетворительно
125 | Предохранитель ППН Iпл.вст. -400А | шт. | 2 | удовлетворительно
126 | Устройство компенсации реактивной мощности УКМ-А-0,38-75кВАр (3ст.х25кВАр) | м. | 4*97 | удовлетворительно
127 | 4КЛ-10кВ АСБл 3*240 |  |  | удовлетворительно
128 | ПС-110(ЗИП) |  |  | удовлетворительно
129 | Разъединитель РНДЗ-110 (2) с двумя ЗН | шт | 4 | удовлетворительно
120 | РазъединительРНДЗ-110 с одним ЗН | шт | 6 | удовлетворительно
131 | Отделитель 110кВ | шт | 2 | удовлетворительно
132 | Маслянный выключатель | шт | 3 | удовлетворительно
133 | Трансформатор напряжения НКФ-110 | шт | 2 | удовлетворительно
134 | Силовой трансформатор Т1 25 000КВА | шт | 1 | удовлетворительно
135 | Вентельный разрядник | шт | 2 | удовлетворительно
136 | заземлитель однофазный для нейтрали Т1, Т2 | шт | 2 | удовлетворительно
137 | Силовой трансформатор Т2 40 000КВА | шт | 1 | удовлетворительно
138 | Силовой трансформатор Т3 10 000КВА | шт | 1 | удовлетворительно
139 | Силовой трансформатор ТСН-1 | шт | 1 | удовлетворительно
140 | Силовой трансформатор ТСН-2 | шт | 1 | удовлетворительно
141 | Трансформатор согласующий СТ-10 | шт | 2 | удовлетворительно
142 | Гибкая секция шин (провод АС 150) | м. | 700м | удовлетворительно
143 | Изоляторы подвесные | шт | 189 | удовлетворительно
144 | ЦРП -96п
145 | Разъединитель РВФЗ-10 Iн-630А | шт | 36 | удовлетворительно
146 | Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL-10 Iн-1000 | шт | 16 | удовлетворительно
147 | Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 | шт | 3 | удовлетворительно
148 | Трансформатор тока ТОЛ-10 200/5 | шт | 3 | удовлетворительно
149 | Трансформатор тока ТОЛ-10 400/5 | шт | 10 | удовлетворительно
150 | Трансформатор тока ТОЛ-10 600/5 | шт | 3 | удовлетворительно
151 | Счетчик СЕ303 3*57,7/100 В | шт | 14 | удовлетворительно
152 | ТП-1601п
153 | Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4 | шт | 2 | удовлетворительно
154 | Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А | шт | 10 | удовлетворительно
155 | Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 | шт | 2 | удовлетворительно
156 | Трансформатор тока (6 ;0,4 кВ) | шт | 18 | удовлетворительно
157 | Секции шин | шт | 4 | удовлетворительно
158 | Приборы учета (6; 0,4кВ ) | шт | 8 | удовлетворительно
159 | ТП-2037п
160 | Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4 | шт | 2 | удовлетворительно
161 | Компл. распред.устройство 10 кВ. | шт | 1 | удовлетворительно
162 | Устройство компл.распред. 0,4 кВ. | шт | 1 | удовлетворительно
163 | Устройство релейной защиты | шт | 10 | удовлетворительно
164 | Устройство автоматики | устр. | 2 | удовлетворительно
165 | ТП-2834п
166 | Разъединитель РВФЗ-10 Iн-630А | шт | 6 | удовлетворительно
167 | Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А | шт | 2 | удовлетворительно
168 | Разъединитель РВЗ-10 Iн-630А | шт | 2 | удовлетворительно
169 | Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL с РТ-40 | шт | 4 | удовлетворительно
Iн-1000А
170 | Трансформатор тока ТОЛ-10 75/5А кл.т. О,55 | шт | 4 | удовлетворительно
171 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-1000/ | шт | 2 | удовлетворительно
10/0,4 кВ.
172 | Разъединитель РЕ 19-43 Iн-2000А | шт | 2 | удовлетворительно
173 | Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 | шт | 6 | удовлетворительно
174 | Разъединитель РЕ 19-43 Iн-1600А | шт. | 1 | удовлетворительно
175 | ТП-2966п
176 | Трансформатор ТМГ-1250 /6/0,4 | шт | 2 | удовлетворительно
177 | Вакуумный выключатель ВВР- 10- 630А | шт | 6 | удовлетворительно
178 | Выключатель нагрузки ВНА-11 10/630 | шт | 4 | удовлетворительно
179 | Разъединитель РВФЗ-10 | шт | 12 | удовлетворительно
180 | Разъединитель РВз-10 | шт | 6 | удовлетворительно
181 | ТП-3017п
182 | Вакуумный выключатель ВВР- 10-20-630 630А | шт | 6 | удовлетворительно
183 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01 0,5S/10Р-400/5 | шт | 4 | удовлетворительно
184 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01 0,5/10Р-1500/5 | шт | 8 | удовлетворительно
185 | Трансформатор силовой ОЛСП-НТЗ-1,25/10 | шт | 2 | удовлетворительно
186 | Трансформатор тока ТТИ-40 0,5-400/5 , 5ВА | шт | 2 | удовлетворительно
187 | Трансформатор тока ТТЭ-100 0,5-2000/5 , 5ВА | шт | 14 | удовлетворительно
188 | Трансформатор силовой маслянный ТМГ-1250/10/0,4 кВ | шт | 2 | удовлетворительно
189 | Разъединитель РЭ19 | шт | 1 | удовлетворительно
190 | Трехфазная группа 3хЗНОЛ-СЭЩ-10-21М | шт | 2 | удовлетворительно
191 | ТП-3270п
192 | Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 кв | шт | 1 | удовлетворительно
193 | Разъединитель РВз-10/630А | шт | 2 | удовлетворительно
194 | Выключатель нагрузки ВНА-10-II Iном-630А | шт | 2 | удовлетворительно
195 | Вакуумный выключатель ВВР-630-10-20 | шт | 1 | удовлетворительно
196 | РУ-0,4кВ | шт | 1 | удовлетворительно
197 | ТП-3128п
198 | Трансформатор ТМГ 1250/6/0,4кВ | шт | 2 | удовлетворительно
199 | Вакуумный выключатель ВВР-10-630А | шт | 6 | удовлетворительно
200 | Выключатель нагрузки ВНА-II 10/630 | шт | 4 | удовлетворительно
201 | Разъединитель РВФЗ-10 | шт | 12 | удовлетворительно
202 | Разъединитель РВз-10 | шт | 6 | удовлетворительно
203 | ТП-3334п
204 | Трансформатор ТМГ 630/10/0,4кВ | шт | 2 | удовлетворительно
205 | Вакуумный выключатель ВВР-10-630А | шт | 4 | удовлетворительно
206 | Выключатель нагрузки ВНА-II 10/630 | шт | 2 | удовлетворительно
207 | Разъединитель РВФЗ-10 | шт | 6 | удовлетворительно
208 | Разъединитель РВз-10 | шт | 4 | удовлетворительно
209 | ТП-244п
210 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 1000/6/0,4кВ | шт | 2 | удовлетворительно
211 | Вакуумный выключатель ВВ/TEL c РТ-40 | шт | 6 | удовлетворительно
212 | Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А | шт | 3 | удовлетворительно
213 | Разъединитель РВФЗ-10 | шт | 8 | удовлетворительно
214 | Разъединитель РВз-10 | шт | 6 | удовлетворительно
215 | Разъединитель РЕ 19-44 | шт | 2 | удовлетворительно
216 | Разъединитель РЕ 19-43 | шт | 1 | удовлетворительно
217 | ТП-97п
218 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 1250/10/0,4кВ | шт | 2 | удовлетворительно
219 | Вакуумный выключатель ВВР-10-20-630А | шт | 4 | удовлетворительно
220 | Выключатель нагрузки ВНАЛ-10 /630-20 | шт | 2 | удовлетворительно
221 | Разъединитель РВФЗ-10/630 II-I Y2 НВА | шт | 2 | удовлетворительно
222 | Разъединитель РВЗ-10/630 IIY2 НВА | шт | 8 | удовлетворительно
223 | Разъединитель РЕ 19 | шт | 1 | удовлетворительно
224 | Трансформатор тока ТТИ | шт | 12 | удовлетворительно
225 | Воздушный автом. Выключатель HGS20B | шт | 2 | удовлетворительно
226 | ТМ-6300 35/6 кВ ПС-35 кВ | шт | 1 | удовлетворительно