## 2013
Техническое состояние сетей ООО "ЮгЭнергоРесурс" в 2013 году
№ п/п | Арендодатель | Наименование арендуемого оборудования | Единица измерения | Количественное значение | Состояние оборудования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КРАСНОДАРСКИЙ УЧАСТОК
1 | ЗАО "СтройИнтернейшнл" | ТП-1984п 2х1600-10/0,4кВ в т.ч.: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Силовой трансформатор ТМ1600кВА Т1, Т2 ТМГ | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | Кабельная линия 0,4 кВ | км | 5.59 | удовлетворительное
2 | ООО "Репино" | ТП-1689п, БКТП 10/0,4 кВ, ТМ-2х630 кВА | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | ТП-1690п, БКТП 10/0,4 кВ,ТМ-2х630 кВА | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Кабельная линия - 10 кВ | км | 6.21 | удовлетворительное
|  | Кабельная линия - 0,4 кВ | км | 2.076 | удовлетворительное
КОРЕНОВСКИЙ УЧАСТОК
3 | МУП "ЖКХ" | ЗТП-3с10-73п, 10/0,4 кВ в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РЛНД-10 | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | ВН-17 | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | РВО-10 выключатель нагрузки | шт. | 3 | удовлетворительное
|  | ПК-10\40 предохранитель | шт. | 6 | удовлетворительное
|  | Т-1 ТМ 10\0,4-400 кВА | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Т-2 ТМ 10\0,4-400 кВА | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Гл.Разъдинитель-0,4Кв\1000А | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Автомат выкл.-0,4\600А | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | ЗТП-879п, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Выключатель нагрузки ВН-10 | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | Предохранитель ПК-10 | шт. | 6 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный ТМ 400 10/0,4 кВ | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Разъединитель секционный | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | Главный рубильник | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | Электросчетчик | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | Трансформатор тока Т-0,66 | шт. | 6 | удовлетворительное
|  | Разъединитель линейный РЛНД-10 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | ЗТП-151п, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Выключатель нагрузки ВН-10 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Предохранитель ПК-10 | шт. | 3 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный ТМ 100 10/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Главный рубильник | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | ЗТП-152п, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Выключатель нагрузки ВН-10 | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | Предохранитель ПК-10 | шт. | 3 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный ТМ 100 10/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Главный рубильник | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Разъединитель линейный РЛНД-10 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | ЗТП-153п, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Выключатель нагрузки ВН-10 | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | Предохранитель ПК-10 | шт. | 3 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный ТМ 100 10/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Главный рубильник | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | ЗТП-154п, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Выключатель нагрузки ВН-10 | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | Предохранитель ПК-10 | шт. | 3 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный ТМ 100 10/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Главный рубильник | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | ЗТП-155, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Выключатель нагрузки ВН-10 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Предохранитель ПК-10 | шт. | 3 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный ТМ 100 10/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | ТП-КЦ-13-156п, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Выключатель нагрузки ВН-10 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Предохранитель ПК-10 | шт. | 3 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный ТМ 400 10/0,4 кВ | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Главный рубильник | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | ТП-ЗС5-943п, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Предохранитель ПК-10 | шт. | 3 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный ТМ 100 10/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Главный рубильник | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Электросчетчик | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Трансформатор тока Т-0,66 | шт. | 3 | удовлетворительное
|  | ТП-КУ5-887п, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Предохранитель ПК-10 | шт. | 3 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный ТМ 100 10/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Главный рубильник | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Электросчетчик | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Трансформатор тока | шт. | 3 | удовлетворительное
ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ УЧАСТОК
4 | ЗАО "Детский пансионат с лечением "Кировец" | 2Кл 6 кВ от РП2-02 до ТП2-32 | км | 1.46 | удовлетворительное
|  | Кл 6 кВ от ТП 2-27 до ТП 2-32 | км | 0.73 | удовлетворительное
|  | ТП2-32 типа 6/0,4 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Силовой трансформатор ТМ630 кВа | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | 2Кл 6 кВ от РП2-01 до ТП2-31 | км | 1.6 | удовлетворительное
|  | ТП2-31 типа 6/0,4 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Силовой трансформатор ТМ400 кВа | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Силовой трансформатор ТМ400 кВа | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Кл 6 кВ от ТП 2-31 до ТП 2-44 | км | 0.25 | удовлетворительное
|  | Кл 6 кВ от ТП 2-09 до ТП 2-44 | км | 0.3 | удовлетворительное
|  | ТП2-44 типа, 6/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Силовой трансформатор ТМ400 кВа | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Силовой трансформатор ТМ400 кВа | шт. | 1 | удовлетворительное
АНАПСКИЙ УЧАСТОК
5 | ККОО "ФОСК "Спартак" | ТП-8 типа зтп 10/6/0,4, состоящая из: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Здание трансформаторной подстанции | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-10 кВ, 1 секция шин, ячейки №1,2,3,4, | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-6 кВ, 4 секция шин, ячейки № 15,16,17,18, | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Трансформатор Т-1 630 кВа типа 10/,04 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Трансформатор Т-4 400 кВа типа 6/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ, 1и 2 секция шин | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | ТП-8 новая, состоящая из: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Здание трансформаторной подстанции | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-10 кВ, 3 секция шин, ячейки №6,7,8,9, | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-6 кВ, 2 секция шин, ячейки № 10,11,12,13 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Трансформатор Т-2 630 кВа 10/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Трансформатор Т-3 630 кВа 6/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ, 1 и 2 секция шин, 1 шт. | шт. | 1 | удовлетворительное
6 | ОАО «Санаторий «Анапа-Океан», г. Анапа, ул. Пушкина, 19. | ТП 20, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-10кВ 1 секция шин | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | РУ-10 кВ 2 секция шин | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Ячейки с выключателями нагрузки | шт. | 6 | удовлетворительное
|  | Т-1 яч. 2 1 секция шин 6 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Т-2 яч. 5 2 секция шин 10 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Предохранитель | шт. | 6 | удовлетворительное
|  | Т-1 яч. 2 1 секция шин 6 кВ ПК-10 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Т-2 яч. 5 2 секция шин 10 кВ ПК-10 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный Т-1 ТМ 630 6/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Трансформатор масляный Т-2 ТМ 630 10/0,4 кВ | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Главный рубильник на 1000А | шт. | 2 | удовлетворительное
|  | РУ-0,4 кВ, в том числе: | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Панели с рубильниками | шт. | 8 | удовлетворительное
|  | Электросчетчики | шт. | 4 | удовлетворительное
|  | Трансформаторы тока | шт. | 12 | удовлетворительное
|  | Разъединитель секционный1000А Т-0,66 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Кабельная линия 10 кВ от яч. 3 КТП-170 до яч. 4 ТП-20 | км | 0.22 | удовлетворительное
|  | Кабельная линия 10 кВ от яч. 1 ТП-47 до яч. 4 ТП-20 | км | 1.5 | удовлетворительное
ДИНСКОЙ УЧАСТОК
7 | ОАО "Консервный завод "Динской" | Комплектная трансформаторная подстанция КТП6/0,4кВ АГ-17-172п один трансформатор ТМ – 320 кВА 6/0,4 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Закрытая трансформаторная подстанция ЗТП6/0,4кВ АГ-17-251п два трансформатора ТМ – 560 кВА 6/0,4; ТМ – 400 кВА 6/0,4 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Закрытая трансформаторная подстанция ЗТП10/0,4кВ АГ-17-171п два трансформатора ТМ – 630 кВА 10/0,4; ТМ – 320 кВА 10/0,4 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | Кабельная линия 10 кВ | км | 1,31 | удовлетворительное
8 | ОАО "Динсксахар" | ТП-8 с трансформатором ТМ 320 кВА (Динская)6/,04 кв | шт. | 1 | удовлетворительное
| ООО "ПромСервис" | Трансформатор 6300 кВА на п/ст Динская 35/6 | шт. | 1 | удовлетворительное
|  | КЛ 6 кВ от п/ст Динская до КРУ ТЭС (Динская) | км | 0.1 | удовлетворительное
| ООО "ЮгЭнергоРесурс" | ВЛ 0,4 кВ | км | 11.18 | удовлетворительное
|  | ТП-7 Трансформатор ТМ 250 | шт. | 1 | удовлетворительное